## Лист1
ИНВЕРТОРНЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР MITSUI POWER ECO ZM 8000 iM
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ | кВА | 8
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ | кВА | 7
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | В | 230
ВЫХОД ПОСТОЯННОГО ТОКА | В | 12
КОЛЛИЧЕСТВО ФАЗ | ОДНА
ТИП АЛЬТЕРНАТОРА | СИНХРОННЫЙ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВОД РЕЗЕРВА (АВР/ATS) | ОПЦИЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ПОД АВТОМАТИКУ | ЕСТЬ
ПУЛЬТ УДАЛЕННОГО ЗАПУСКА | ЕСТЬ
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | ИНВЕРТОР
ТОПЛИВНЫЙ БАК | л | 26
РАСХОД ТОПЛИВА | л/час | от 2,8
АВТОНОМНОСТЬ | часы | до 9
ВИД ТОПЛИВА | БЕНЗИН АИ-92
ТИП ОХЛАЖДЕНИЯ | ВОЗДУШНЫЙ
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | MITSUI ZX 460
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | куб.см | 459
КОЛЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | ОДИН
ТИП ДВИГАТЕЛЯ | ЧЕТЫРЕХТАКТНЫЙ
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ | об/мин | 3600-5300
ТИП ЗАПУСКА | РУЧНОЙ/ЭЛЕКТРО
ЛЕГКИЙ ЗАПУСК | ДА
КОЛЕСА И РУЧКИ | В КОМПЛЕКТЕ
УРОВЕНЬ ШУМА | dB | 63
ИСПОЛНЕНИЕ КОРПУСА | В КОЖУХЕ
ГАБАРИТЫ | мм | 720х575х665
МАССА | кг | 100
СРОК ГАРАНТИИ* | мес | 24 | *Гарантийный срок на оборудование Mitsui Power Eco составляет два года или 500 моточасов, в зависимости от того,что произойдет раньше.